## Entradas 1
Ambiente |  | Referencia | Surf Azim | Surf Incl | Cts | U | A | Janelas | Alpha | Base Parede | Base Janela | Observações
Direção | Face1 | Lateral coordenadores | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.49 | 1.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.03 | 2 | A altura da face foi estimada em 3m. Janelas estimadas em 0.8m altura. Coeficiente global de temperatura estimado de http://www.sp.senai.br/portal/refrigeracao/conteudo/coficienteglobaltransmiss%C3%A3ocalor_u.pdf
Direção | Face4 | Hall | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 24.39 | 1.74 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.71 | 2.175 | Possui segundo andar, teto desconsiderado
Coordenadores | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 9.59 | 1.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 3.73 | 2 | A altura da face foi estimada em 3m. Janelas estimadas em 0.8m altura. Coeficiente global de temperatura estimado de http://www.sp.senai.br/portal/refrigeracao/conteudo/coficienteglobaltransmiss%C3%A3ocalor_u.pdf
Coordenadores | Face2 | hall externo | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 21.09 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.03 | 0 | Orientacao interna, desconsiderado do calculo
Secretaria | Face4 | estacionamento | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 9.66 | 0.96 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 3.54 | 1.2 | A altura da face foi estimada em 3m. Janelas estimadas em 0.8m altura. Coeficiente global de temperatura estimado de http://www.sp.senai.br/portal/refrigeracao/conteudo/coficienteglobaltransmiss%C3%A3ocalor_u.pdf
Sala de reuniao | Face4 | estacionamento | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 15 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 0
Recursos humanos | Face2 | Hall | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 14.58 | 2.4 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.66 | 3
Infraestrutura | Face4 | estacionamento | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 20.6 | 4.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.4 | 5.75
Auditoria | Face2 | Hall | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 5.48 | 1.12 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 2.2 | 1.4
Coplan | Face2 | Hall | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 6.05 | 2.2 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 2.75 | 2.75
Administrativo Geral | Face4 | estacionamento | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 33.32 | 11.2 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 14.84 | 14
Administrativo Geral | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 25 | 8 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 11 | 10
Coordenadores e chefes de dep | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 46.64 | 7.36 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 18 | 9.2
Almoxarifado | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 16.2 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.4 | 0
Arquivo | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 13.5 | 2.4 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.3 | 3
TI | Face2 | predio novo | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 19.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.6 | 0
TI | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 17.95 | 3.2 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.05 | 4
Secretaria da saude | Face2 | predio novo | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 17.92 | 6.08 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8 | 7.6
Atendimento aos alunos pelos professores | Face2 | predio novo | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 0 | 0 | Ambiente sem insolacao direta, a face 2 foi colocada apenas como referencia para calculo da carga devido a ocupação
Sala de estudos | Face2 | predio novo | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 0 | 0 | Ambiente sem insolacao direta, a face 2 foi colocada apenas como referencia para calculo da carga devido a ocupação
BBT Piso 1 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 27.84 | 8.16 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 12 | 10.2
BBT Piso 1 | Face2 | predio novo | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 17.8 | 3.2 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7 | 4 | Não existem janelas, mas existe uma porta de vidro
BBT Piso 1 | Face4 | Hall | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 25 | 8 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 11 | 10
Copa | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 10.06 | 1.04 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 3.7 | 1.3
Bibliotecarios e Acervo | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 25.84 | 4.16 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 10 | 5.2
Bibliotecarios e Acervo | Face4 | Hall | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 10.5 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 3.5 | 0
Sala 01 | Face4 | Predio administrativo | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 01 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 02 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 03 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 04 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 05 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 06 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 06 | Face2 | multiuso | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 7 | Face4 | Predio administrativo | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 7 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 8 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 9 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 10.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 4.6 | 4.4 | Única sala com frente menor
Sala 10 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 11 | Face2 | multiuso | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 11 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 12 | Face4 | Predio administrativo | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 12 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 13 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 14 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 15 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 16 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 17 | Face3 | rua coronel roberto | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 17 | Face2 | multiuso | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 18 | Face4 | Predio administrativo | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 18 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 19 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 20 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 10.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 4.6 | 4.4
Sala 21 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Sala 22 | Face2 | multiuso | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 28.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.6 | 0
Sala 22 | Face1 | frente para salas | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 12.92 | 4.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.8 | 5.6
Lab Habilidades Clinicas | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Habilidades Clinicas | Face3 | Administrativo | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Habilidades Clinicas | Face4 |  | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 24.9 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.3 | 0
Lab Habilidades Clinicas | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 63.08 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 63.08 | 0
Lab Praticas saude da mulher | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Praticas saude da mulher | Face3 | Administrativo | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Praticas saude da mulher | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 63.08 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 63.08 | 0
Lab Prat Fisio II | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Prat Fisio II | Face3 | Administrativo | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Prat Fisio II | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 63.08 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 63.08 | 0
Lab Prat Neurofuncional | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Prat Neurofuncional | Face3 | Administrativo | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Prat Neurofuncional | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 63.08 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 63.08 | 0
Lab Prat Fisio I | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Prat Fisio I | Face3 | Administrativo | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Prat Fisio I | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 63.08 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 63.08 | 0
Lab F Exerc + Esterilizacao | Face3 | Administrativo | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 28.9 | 5.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 11.5 | 7
Lab F Exerc + Esterilizacao | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 54 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 54 | 0
Lab Humano | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 19.28 | 3.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.6 | 4.4
Lab Humano | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 63.08 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 63.08 | 0
Lab Ciencias Biol III | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 20.4 | 4.8 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.4 | 6
Lab Ciencias Biol III | Face3 | Salas de aula | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 22.14 | 3.36 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.5 | 4.2
Lab Ciencias Biol III | Face4 |  | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 25.5 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.5 | 0
Lab Ciencias Biol III | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 71.4 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 71.4 | 0
Dermocosmeticos | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 20.4 | 4.8 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.4 | 6
Dermocosmeticos | Face3 | Salas de aula | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 22.14 | 3.36 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.5 | 4.2
Dermocosmeticos | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 71.4 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 71.4 | 0
Bromatologia | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 16.48 | 2.72 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.4 | 3.4
Bromatologia | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 17.28 | 1.92 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.4 | 2.4
Bromatologia | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 54.4 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 54.4 | 0
Medicamentos | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 16.48 | 2.72 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.4 | 3.4
Medicamentos | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 17.28 | 1.92 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.4 | 2.4
Medicamentos | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 25.5 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.5 | 0
Medicamentos | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 54.4 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 54.4 | 0
Lab Ciencias Biol VII | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 27.75 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.25 | 0
Lab Ciencias Biol VII | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 18.24 | 3.36 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.2 | 4.2
Lab Ciencias Biol VII | Face4 | Salas de aula | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 18.24 | 3.36 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7.2 | 4.2
Lab Ciencias Biol VII | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 66.6 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 66.6 | 0
Multiusuario Sul | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 28.736 | 7.264 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 12 | 9.08
Multiusuario Sul | Face4 | Salas de aula | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 29.52 | 6.48 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 12 | 8.1
Multiusuario Sul | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 86.4 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 86.4 | 0
Multiusuario Norte Amb A | Face4 | Salas de aula | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 15.84 | 3.36 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.4 | 4.2
Multiusuario Norte Amb A | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 23.04 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 23.04 | 0
Multiusuario Norte Amb B | Face4 | Salas de aula | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 7.62 | 1.68 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 3.1 | 2.1
Multiusuario Norte Amb B | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 11.16 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 11.16 | 0
Multius Norte Amb C Completo | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 27.72 | 1.68 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 9.8 | 2.1
Multius Norte Amb C Completo | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 49 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 49 | 0
Lab Ciencias Biologicas I | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 16.7 | 1.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.1 | 2
Lab Ciencias Biologicas I | Face4 | Multiusuario | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 23.1 | 2.4 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.5 | 3
Lab Ciencias Biologicas I | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 51.85 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 51.85 | 0
Lab Ciencias Biologicas II | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 16.7 | 1.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.1 | 2
Lab Ciencias Biologicas II | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 51.85 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 51.85 | 0
Lab Ciencias Biol II Sala Téc | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 7.26 | 1.44 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 2.9 | 1.8
Lab Ciencias Biol II Sala Téc | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 10.15 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 10.15 | 0
Lab Ciencias Biologicas IV | Face4 | Multiusuario | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 13.56 | 1.44 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 1.8
Lab Ciencias Biologicas IV | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 60 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 60 | 0
Lab Ciencias Biol IV Sala Cirur | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 13.48 | 1.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 1.9
Lab Ciencias Biol IV Sala Cirur | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 60 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 60 | 0
Lab Ciencias Biologicas V | Face4 | Multiusuario | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 13.56 | 1.44 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 1.8
Lab Ciencias Biologicas V | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 60 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 60 | 0
Lab Ciencias Biol V Sala Apoio | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 13.48 | 1.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 1.9
Lab Ciencias Biol V Sala Apoio | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 60 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 60 | 0
Lab Ciencias Biologicas VI | Face4 | Multiusuario | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 13.56 | 1.44 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 1.8
Lab Ciencias Biologicas VI | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 60 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 60 | 0
Lab Ciencias Biol VI Sala Apoio | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 13.48 | 1.52 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5 | 1.9
Lab Ciencias Biol VI Sala Apoio | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 60 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 60 | 0
Quimica A/B | Face4 | Multiusuario | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 29.4 | 3.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 11 | 4.5
Quimica A/B | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 66 | 3.6 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 66 | 4.5
Quimica A/B Almoxarifado Norte | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 13.05 | 2.4 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 5.15 | 3
Quimica A/B Almoxarifado Norte | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 27.56 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 27.56 | 0
Quimica A/B Almoxarifado Sul | Face4 | Multiusuario | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 8.96 | 0.64 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 3.2 | 0.8
Quimica A/B Almoxarifado Sul | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 15.04 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 15.04 | 0
Analises clinicas e tecnol | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 28.68 | 4.32 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 11 | 5.4
Analises clinicas e tecnol | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 58.3 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 58.3 | 0
Lab Informatica | Face4 | Sanitarios | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 19.8 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.6 | 0
Lab Informatica | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 18.1 | 2 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.7 | 2.5
Lab Informatica | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 44.22 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 44.22 | 0
Lab Tec Dietetica | Face2 |  | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 32.4 | 7.2 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 13.2 | 9
Lab Tec Dietetica | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 112.2 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 112.2 | 0
Sala de aula Lab Dietetica | Face1 |  | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 18.12 | 2.88 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 7 | 3.6
Sala de aula Lab Dietetica | Face4 |  | -55 | 90 | 1 | 2.41 | 16.62 | 2.88 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 6.5 | 3.6
Sala de aula Lab Dietetica | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 44.85 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 44.85 | 0
BBT Piso 2 Sala dos prof | Face1 | Laboratorios | 35 | 90 | 1 | 2.41 | 46.18 | 3.92 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 16.7 | 4.9
BBT Piso 2 Sala dos prof | Face2 | Salas de aula | 125 | 90 | 1 | 2.41 | 73 | 8 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 27 | 10
BBT Piso 2 Sala dos prof | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 24.6 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 8.2 | 0
BBT Piso 2 Sala dos prof | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 348.9 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 348.9 | 0
BBT Piso 2 Administrativo | Face3 |  | -145 | 90 | 1 | 2.41 | 32.7 | 4.8 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 12.5 | 6
BBT Piso 2 Administrativo | Teto |  | 0 | 0 | 1 | 2.41 | 125 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2)) | 125 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))
[7 empty] | 0 | 0 | strtod(alpha_tab(12,2))

## Entradas 2
| Temperatura desejada | Umidade relativa desejada | Horario de funcionamento | Horario de encerramento | Selecionador de Radiant Time Series para iluminacao | Ocupação | Horario ocupação | Horario de ocupação final | Porta mal ajustada (m³/h.m) | Porta bem ajustada (m³/h.m) | Metros de fresta | Parcela corresp. a abertura e fechamento das portas NBR6401 | Selecionador de Radiant Time Series para janelas | Coeficiente global de conducao para janelas | Selecionador Non Solar RTS para janelas | Calor gerado por iluminacao e equipamentos eletricos | Iluminacao total (W) | Conjuntos Iluminacao | Observação
| [t_const | um_rel | hor_fun_i | hor_fun_f | rts_ilum_sel | p | hor_ocup_i | hor_ocup_f | pma | pba | fresta | porta | rts | U | non_solar(1)] | q_ilum_pot |  |  | 576
Direção | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 11 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 930.6 | 633.6 | 9 | O fator 1.1 corresponde a dissipação do reator e o fator .6 é a estimativa de uso de notebooks por parte das pessoas presentes
Direção | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.175 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
Coordenadores | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 10 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 903.6 | 633.6 | 9
Coordenadores | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
Secretaria | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 10 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 481.2 | 211.2 | 3
Sala de reuniao | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 10 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 481.2 | 211.2 | 3
Recursos humanos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 8 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 779.2 | 563.2 | 8
Infraestrutura | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 11 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.75 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1001 | 704 | 10
Auditoria | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 265.2 | 211.2 | 3
Coplan | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.75 | 14 | 2 | 3 | 17 | 292.2 | 211.2 | 3
Administrativo Geral | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 55 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 14 | 14 | 2 | 3 | 17 | 4301 | 2816 | 40
Administrativo Geral | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
Coordenadores e chefes de dep | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 40 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 9.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 4670.4 | 3590.4 | 51
Almoxarifado | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 758 | 704 | 10
Arquivo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 1 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 449.4 | 422.4 | 6
TI | [18 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1633 | 1408 | 20
TI | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
Secretaria da saude | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 7.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2758 | 1408 | 20
Atendimento aos alunos pelos professores | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 6 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 584.4 | 422.4 | 6
Sala de estudos | [23.0 | 0.4 | 7 | 20 | 1 | 40 | 7 | 20 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 4107.2 | 3027.2 | 43
BBT Piso 1 | [23.0 | 0.4 | 7 | 20 | 1 | 100 | 7 | 20 | 13 | 6.5 | 10.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 6645.2 | 6195.2 | 88
BBT Piso 1 | [23.0 | 0.4 | 7 | 20 | 1 |  | 7 | 20 | 13 | 6.5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
BBT Piso 1 | [23.0 | 0.4 | 7 | 20 | 1 |  | 7 | 20 | 13 | 6.5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
Copa | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 4 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 319.2 | 211.2 | 3
Bibliotecarios e Acervo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 855.4 | 774.4 | 11
Bibliotecarios e Acervo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0
Sala 01 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 01 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1404 | 0
Sala 02 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 03 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 04 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 05 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 06 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 06 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 7 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 7 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1404 | 0
Sala 8 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 9 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 10 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 11 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 11 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1404 | 0
Sala 12 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 12 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1404 | 0
Sala 13 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 14 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 15 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 16 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 17 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 17 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1404 | 0
Sala 18 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 18 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 19 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 20 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 21 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 22 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Sala 22 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 52 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2248.8 | 844.8 | 12
Lab Habilidades Clinicas | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Habilidades Clinicas | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Habilidades Clinicas | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Habilidades Clinicas | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Praticas saude da mulher | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Praticas saude da mulher | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Praticas saude da mulher | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Fisio II | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Fisio II | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Fisio II | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Neurofuncional | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Neurofuncional | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Neurofuncional | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Fisio I | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Fisio I | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Prat Fisio I | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab F Exerc + Esterilizacao | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab F Exerc + Esterilizacao | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Humano | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Humano | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol III | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol III | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol III | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol III | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Dermocosmeticos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Dermocosmeticos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Dermocosmeticos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Bromatologia | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Bromatologia | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Bromatologia | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Medicamentos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Medicamentos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Medicamentos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Medicamentos | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol VII | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol VII | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol VII | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol VII | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Multiusuario Sul | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 9.08 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Multiusuario Sul | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 8.1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Multiusuario Sul | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Multiusuario Norte Amb A | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 10 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 551.6 | 281.6 | 4
Multiusuario Norte Amb A | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Multiusuario Norte Amb B | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 416.6 | 281.6 | 4
Multiusuario Norte Amb B | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Multius Norte Amb C Completo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1373.2 | 563.2 | 8
Multius Norte Amb C Completo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 20 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1384.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas I | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas I | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas I | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas II | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas II | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol II Sala Téc | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.8 | 14 | 2 | 3 | 17 | 346.2 | 211.2 | 3
Lab Ciencias Biol II Sala Téc | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas IV | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 35 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.8 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1789.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas IV | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol IV Sala Cirur | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 4 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.9 | 14 | 2 | 3 | 17 | 319.2 | 211.2 | 3
Lab Ciencias Biol IV Sala Cirur | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas V | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.8 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas V | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol V Sala Apoio | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.9 | 14 | 2 | 3 | 17 | 346.2 | 211.2 | 3
Lab Ciencias Biol V Sala Apoio | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas VI | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.8 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biologicas VI | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Ciencias Biol VI Sala Apoio | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 1.9 | 14 | 2 | 3 | 17 | 346.2 | 211.2 | 3
Lab Ciencias Biol VI Sala Apoio | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Quimica A/B | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.5 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Quimica A/B | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.5 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Quimica A/B Almoxarifado Norte | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 476.4 | 422.4 | 6
Quimica A/B Almoxarifado Norte | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Quimica A/B Almoxarifado Sul | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0.8 | 14 | 2 | 3 | 17 | 406 | 352 | 5
Quimica A/B Almoxarifado Sul | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Analises clinicas e tecnol | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 5.4 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Analises clinicas e tecnol | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Informatica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 24 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 3244.8 | 844.8 | 12 | Alterado o fator de consumo por equipamentos extras: Comp passaram a ter 100W e fator 1
Lab Informatica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 2.5 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Informatica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Lab Tec Dietetica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
Lab Tec Dietetica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Sala de aula Lab Dietetica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 20 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1384.8 | 844.8 | 12
Sala de aula Lab Dietetica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 3.6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
Sala de aula Lab Dietetica | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
BBT Piso 2 Sala dos prof | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 60 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 4.9 | 14 | 2 | 3 | 17 | 4436 | 2816 | 40
BBT Piso 2 Sala dos prof | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
BBT Piso 2 Sala dos prof | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
BBT Piso 2 Sala dos prof | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
BBT Piso 2 Administrativo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 6 | 14 | 2 | 3 | 17 | 2218 | 1408 | 20
BBT Piso 2 Administrativo | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 |  | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 844.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12
0 | [23.0 | 0.4 | 7 | 18 | 1 | 30 | 7 | 18 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1654.8 | 844.8 | 12